**1. Ausführung / Beschriftung**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **[ ]**  Logo | **[ ]**  **OHNE** Funk | **[ ]**  **MIT** Funk |
| Logo (wird von ME ausgefüllt) |  | Besonderheit(wird von ME ausgefüllt) |   |

**2. Konfiguration allgemein**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stichtag | Wählen Sie einen Monat aus. |  |  |
|  |  |  |  |
| Messverfahren | **[ ]**  Einfühler  | **[ ]** Zweifühler | **[ ]** Einfühler mit Startfühler |
|  |  |  |  |
| Startdatum | **[ ]** Sofort | **[ ]** Sonder | **Datum** |
|  |  |  |  |
| Messfreie Zeit | **[ ]** Aus | **[ ]** Ein | von **Monat?** bis **Monat?** |
|  |  |  |  |
| Displayanzeigen | **[ ]** Segmenttest  an \*1 | **[ ]** KQ-Anzeige  an \*2 | **[ ]** Prüfzahl an |
|  |  |  |  |
| Verbrauchsanzeige am Stichtag | **[ ]**  nullend | **[ ]**  kumulierend |
|  |  |  |  |
| Gerätepasswort |   |  |

\*1 Bei Geräten ohne Funk kann der Segmenttest nicht ausgeschaltet werden.

\*2 Bei produktbewerteten Geräten kann die KQ-Anzeige nicht ausgeschaltet werden.

**3. Konfiguration Funk**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkvariante | **[ ]**  ME-Protokoll  (walk-by) | **[ ]**  T1-kurz (ME OMS) | **[ ]**  T1-lang |
| \*3 Geräte mit max. 900 k Funk-Telegrammenkönnen nur im C1-kurz-Modus betrieben werden. | **[ ]**  C1-kurz | **[ ]**  C1-kurz\*3  | **[ ]**  C1-lang |
|  |  |  |  |
| Zeit zwischen Funksendungen | 2 | min |  |
|  |  |  |  |
| Start am Funktag | 08: 00 | Uhr | **Mitteleuropäische Winterzeit; Gerätegenauigkeit +/- 1h** |
| Ende am Funktag | 12: 00 | Uhr |
|  |  |  |  |
| Dauerfunk | **[ ]**  Ja | **[ ]**  Nein |  |
|  |  |  |  |
| Funktage ab Stichtag |  | Tage (max. 127) |
|  |  |  |  |
| Funktage pro Monat |  | Tage (max. 15) |
|  |  |  |  |
| Wochenendfunk | **[ ]**  Aus | **[ ]**  Ein |  |
| Funkleistung | **[ ]**  niedrig | **[ ]**  mittel | **[ ]**  hoch |
|  |  |  |  |
| Schlüssel für OMS (AES-Key) |  |
| Nur für Geräte mit OMS-Funk | 32 Stellen, Ziffern 0…9, Buchstaben A, B, C, D, E, F |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma:  | Datum: |   |
| Kundennummer:  | Kunden Art.‑Nr. |   |
| Str.:  | **Freigabe - Kunde (Konfiguration und Logo)**Firma (Stempel) – Datum - Unterschrift |
| PLZ / Ort: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.  |
| Ansprechpartner:  |
| **Dieser Bereich wird von ME ausgefüllt.** |
| **ME-Art.-Nr.** **Bitte bei zukünftigen Betellungen angeben**. | **Freigabe - ME (Konfiguration und Logo)** **20.08.2020**Kürzel – Datum |